附件1

检验检测仪器设备检定/校准计划表（产品（纤纺制品）质量检验部、药品（食品）质量检验部、微生物检验部、四川省建筑门窗产品质量监督检验中心）
	序号
	管理
编号
	仪器设备名称
	型号、规格或

精度
	数量
	检定周期 （月）
	溯源方式
	使用

部门
	备注

	1
	Y256
	全自动罗维朋比色计
	PLV-200
	1
	12
	检定
	食药部
	

	2
	Y257
	磁性金属物测定仪
	JJCC
	1
	12
	检定
	食药部
	

	3
	Y106
	生物显微镜
	BA210
	1
	12
	检定
	食药部
	

	4
	Y109
	生物显微镜
	DM500
	1
	12
	检定
	食药部
	

	5
	Y118
	精密酒精计
	/
	1
	12
	检定
	食药部
	

	6
	Y005
	恒温浴槽
	HS-4(B)
	1
	12
	检定
	食药部
	

	7
	Y253
	数显恒温水浴锅
	HH-S6
	1
	12
	检定
	食药部
	

	8
	Y082
	数显恒温水浴锅
	DZKW-D-4
	1
	12
	检定
	食药部
	

	9
	Y254
	数显恒温水浴锅
	HH-S6
	1
	12
	检定
	食药部
	

	10
	Y104
	真空干燥箱
	DZ-3BE
	1
	12
	检定
	食药部
	

	11
	Y119
	真空干燥箱
	LVO-2030
	1
	12
	检定
	食药部
	

	12
	Y100
	药物熔点仪
	YRT-3
	1
	12
	检定
	食药部
	

	13
	Y289
	便携式电导率仪
	DDBJ-350F
	1
	12
	检定
	食药部
	

	14
	Y291
	便携式电导率仪
	DDBJ-350F
	1
	12
	检定
	食药部
	

	15
	Y131
	双光束紫外可见分光光度计
	TU-1950
	1
	12
	检定
	食药部
	

	16
	Y025
	双光束紫外可见分光光度计
	TU-1901
	1
	12
	检定
	食药部
	

	17
	Y258
	浊度计
	WGZ-200S
	1
	12
	检定
	食药部
	

	18
	Y072
	双光束紫外可见分光光度计
	TU-1901
	1
	12
	检定
	食药部
	

	19
	Y078
	综合测试仪
	SevenMultiS40
	1
	12
	检定
	食药部
	

	20
	Y143
	多参数测试仪（PH计）
	SevenExcellence
	1
	12
	检定
	食药部
	

	21
	Y144
	多参数测试仪（PH计）
	SevenExcellence
	1
	12
	检定
	食药部
	

	22
	Y260
	酸度计
	FiveEasyPLUS
	1
	12
	检定
	食药部
	

	23
	Y295
	傅里叶变换红外光谱仪
	FTIR-850
	1
	12
	检定
	食药部
	

	24
	Y270
	智能崩解仪
	ZB-1E
	1
	12
	检定
	食药部
	

	25
	Y097
	智能崩解仪
	ZB-1G
	1
	12
	检定
	食药部
	

	26
	Y298
	溶出度测试仪
	ZRD-8
	1
	12
	检定
	食药部
	

	27
	Y163
	药物溶出试验仪
	RC-8DF
	1
	12
	检定
	食药部
	

	28
	Y132
	阿贝折射仪
	WAY
	1
	12
	检定
	食药部
	

	29
	Y041
	电子天平
	AE240
	1
	12
	检定
	食药部
	

	30
	Y095
	电子天平
	XS205DU
	1
	12
	检定
	食药部
	

	31
	Y213
	电子天平
	XS205DU
	1
	12
	检定
	食药部
	

	32
	Y214
	电子天平
	XS205DU
	1
	12
	检定
	食药部
	

	33
	Y269
	电子天平
	FA2104S
	1
	12
	检定
	食药部
	

	34
	Y075
	电子天平
	XS205DU
	1
	12
	检定
	食药部
	

	35
	Y098
	自动电位滴定仪
	DL50
	1
	12
	检定
	食药部
	

	36
	Y161
	箱式马弗炉
	BF51894JC-1
	1
	12
	检定
	食药部
	

	37
	Y116
	卡尔.费休容量法水分测定仪
	V20
	1
	12
	检定
	食药部
	

	38
	Y101
	全自动旋光仪
	WZZ-3
	1
	12
	检定
	食药部
	

	39
	Y211
	全自动凯氏定氮仪
	K-360
	1
	12
	检定
	食药部
	

	40
	Y162
	箱式马弗炉
	BF5189JC-1
	1
	12
	检定
	食药部
	

	41
	Y142
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	1
	12
	检定
	食药部
	

	42
	Y170
	恒温干燥箱
	101-2A
	1
	12
	检定
	食药部
	

	43
	Y219
	冷藏柜
	FYL-YS-280L
	1
	12
	检定
	食药部
	

	44
	Y082
	数显恒温水浴锅
	DZKW-D-4
	1
	12
	检定
	食药部
	

	45
	Y039
	电热恒温干燥箱
	DHG-9247A
	1
	12
	检定
	食药部
	

	46
	Y079
	程控马福炉
	CQ-G43
	1
	12
	检定
	食药部
	

	47
	Y117
	厢型电阻炉
	SRJX-3-9
	1
	12
	检定
	食药部
	

	48
	Y024
	电子天平
	AR124CN
	1
	12
	检定
	食药部
	

	49
	Y059
	电子天平
	AR3130/C
	1
	12
	检定
	食药部
	

	50
	Y085
	液体比重天平
	PZ-D-5
	1
	12
	检定
	食药部
	

	51
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	52
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	53
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	54
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	55
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	56
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	57
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	58
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	59
	
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	食药部
	

	60
	
	机械式温湿度计
	WS2080A
	1
	12
	检定
	食药部
	

	61
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	62
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	63
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	64
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	65
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	66
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	67
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	68
	
	机械式温湿度计
	GJWS-B2
	1
	12
	检定
	食药部
	

	69
	
	可调移液器
	(10~100)uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	70
	
	可调移液器
	（200~2000）uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	71
	
	可调移液器
	(20~200)uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	72
	
	可调移液器
	(100~1000)

uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	73
	
	可调移液器
	(0.5~5)
	1
	12
	检定
	食药部
	

	74
	
	可调移液器
	(100~1000)uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	75
	
	可调移液器
	（100~1000）uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	76
	
	可调移液器
	（20~200）uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	77
	
	可调移液器
	（20~200）uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	78
	
	可调移液器
	（0.5~5）mL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	79
	
	可调移液器
	(0.5~10)uL
	1
	12
	检定
	食药部
	

	80
	
	具塞滴定管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	81
	
	具塞滴定管
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	82
	
	具塞滴定管
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	83
	
	量筒
	250ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	84
	
	量筒
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	85
	
	量筒
	1000ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	86
	
	量筒
	50ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	87
	
	量筒
	50ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	88
	
	量筒
	100ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	89
	
	量筒
	100ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	90
	
	量筒
	500ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	91
	
	量筒
	2000ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	92
	
	量筒
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	93
	
	量筒
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	94
	
	量筒
	250ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	95
	
	量筒
	250ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	96
	
	单标线吸量管
	15ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	97
	
	单标线吸量管
	2ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	98
	
	单标线吸量管
	2ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	99
	
	单标线吸量管
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	100
	
	单标线吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	101
	
	单标线吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	102
	
	单标线吸量管
	5ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	103
	
	单标线吸量管
	5ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	104
	
	单标线吸量管
	3ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	105
	
	单标线吸量管
	3ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	106
	
	单标线吸量管
	100ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	107
	
	单标线吸量管
	50ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	108
	
	单标线吸量管
	1ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	109
	
	单标线吸量管
	1ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	110
	
	单标线容量瓶
	100ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	111
	
	单标线容量瓶
	100ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	112
	
	单标线容量瓶
	100ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	113
	
	单标线容量瓶
	50ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	114
	
	单标线容量瓶
	50ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	115
	
	单标线容量瓶
	50ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	116
	
	单标线容量瓶
	50ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	117
	
	单标线容量瓶
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	118
	
	单标线容量瓶
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	119
	
	单标线容量瓶
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	120
	
	单标线容量瓶
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	121
	
	单标线容量瓶
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	122
	
	单标线容量瓶
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	123
	
	单标线容量瓶
	200ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	124
	
	单标线容量瓶
	200ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	125
	
	单标线容量瓶
	1000ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	126
	
	单标线容量瓶
	20ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	127
	
	单标线容量瓶
	20ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	128
	
	单标线容量瓶
	500ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	129
	
	单标线容量瓶
	250ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	130
	
	单标线容量瓶
	250ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	131
	
	单标线容量瓶
	100ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	132
	
	分度吸量管
	1ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	133
	
	分度吸量管
	1ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	134
	
	分度吸量管
	1ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	135
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	136
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	137
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	138
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	139
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	140
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	141
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	142
	
	分度吸量管
	10ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	143
	
	分度吸量管
	5ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	144
	
	分度吸量管
	5ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	145
	
	分度吸量管
	5ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	146
	
	分度吸量管
	5ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	147
	
	分度吸量管
	2ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	148
	
	分度吸量管
	2ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	149
	
	分度吸量管
	2ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	150
	
	分度吸量管
	2ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	151
	
	分度吸量管
	2ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	152
	
	分度吸量管
	25ml
	1
	36
	检定
	食药部
	

	153
	Y204
	高效液相色谱仪
	1260DADHS
	1
	24
	检定
	食药部
	

	154
	Y135
	液相色谱仪
	2998PDA/2475FLR/2489Uv/vis
	1
	24
	检定
	食药部
	

	155
	Y207
	超高效液相色谱仪
	FLD-3400RS/VWD-3100
	1
	24
	检定
	食药部
	

	156
	Y209
	超高效液相色谱仪
	RSDiodeArrayDetector
	1
	24
	检定
	食药部
	

	157
	Y102
	液相色谱仪
	G1314B/ELSD2000ES
	1
	24
	检定
	食药部
	

	158
	Y103
	液相色谱仪
	G1316A/ELSD2000ES
	1
	24
	检定
	食药部
	

	159
	Y208
	高效液相色谱仪
	Ultimate3000
	1
	24
	检定
	食药部
	

	160
	Y125
	液相色谱仪
	G1314F
	1
	24
	检定
	食药部
	

	161
	Y205
	高效液相色谱仪
	1260DADHS
	1
	24
	检定
	食药部
	

	162
	Y043
	液相色谱仪
	G1316A/G1315D
	1
	24
	检定
	食药部
	

	163
	Y114
	液相色谱仪
	Waters e2695
	1
	24
	检定
	食药部
	

	164
	Y216
	ICP-MS
	iCAPRQ
	1
	24
	检定
	食药部
	

	165
	Y140
	原子荧光光度计
	AFS-8230
	1
	12
	检定
	食药部
	

	166
	Y112
	原子吸收分光光度计
	AAnalyst400
	1
	12
	检定
	食药部
	

	167
	Y263
	紫外可见分光光度计
	UV1800PC
	1
	12
	检定
	食药部
	

	168
	
	密度瓶
	10ml
	1
	12
	检定
	食药部
	

	169
	
	密度瓶
	10ml
	1
	12
	检定
	食药部
	

	170
	
	密度瓶
	10ml
	1
	12
	检定
	食药部
	

	171
	Y064
	隔水式电热恒温培养箱
	PYX-DHS-40×50
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	（35.36、37）℃

	172
	Y195
	厌氧培养箱
	YQX-Ⅱ
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	

	173
	Y007
	生化培养箱
	SPX-250
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	25℃

	174
	Y188
	防爆冰箱
	BL-280
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	2-8℃

	175
	Y099
	试管恒温仪
	TAL-40D
	1
	12
	检定
	微生物部
	37℃

	176
	Y300
	立式高压蒸汽灭菌器
	LDZX-75L
	1
	12
	检定
	微生物部
	121℃

	177
	Y113
	抗生素效价比浊法测量仪（恒温箱）
	WBS-100
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	

	178
	Y194
	电热恒温鼓风干燥箱
	GZX-GF101-1-BS
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	105℃、120℃

	179
	Y193
	电热恒温鼓风干燥箱
	GZX-GF101-1-BS
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	105℃、120℃

	180
	Y141
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9108A
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	105℃、120℃

	181
	Y049
	游标卡尺
	（0—150）mm
	1
	12
	检定
	微生物检验部
	

	182
	Y299
	恒温恒湿培养箱
	BJPX-H7100
	1
	12
	检定
	微生物部
	35℃

	183
	Y150
	电子天平
	PL2001-L
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	184
	Y035
	渗透压摩尔浓度测定仪
	SMC30D
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	185
	Y197
	生化培养箱
	SHP-250
	1
	12
	检定
	微生物部
	（30、35、36、37、42）℃

	186
	Y196
	生化培养箱
	SHP-250
	1
	12
	检定
	微生物部
	（30、35、36、37、42）℃

	187
	Y192
	微生物培养箱
	1MH100
	1
	12
	检定
	微生物部
	42℃、44.5℃

	188
	Y176
	立式压力蒸汽灭菌器
	LDZH-100KBS
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	189
	Y175
	立式压力蒸汽灭菌器
	LDZH-100KBS
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	190
	Y174
	立式压力蒸汽灭菌器
	LDZH-100KBS
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	191
	Y169
	霉菌培养箱
	MJX-250
	1
	12
	检定
	微生物部
	25℃、28℃

	192
	Y168
	霉菌培养箱
	MJX-250
	1
	12
	检定
	微生物部
	25℃、28℃

	193
	Y268
	尘埃粒子计数器
	Y09-310NW
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	194
	Y287
	风速仪
	BYWF-2001
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	195
	Y086
	光照度计
	TES1332A
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	196
	Y094
	微粒分析仪
	GWF-8JA
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	197
	Y074
	多功能微生物自动测量分析仪
	ZY-300IV
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	198
	Y003
	立式灭菌器
	3260J
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	199
	Y167
	电热恒温培养箱
	DHP-400
	1
	12
	检定
	微生物部
	36℃

	200
	Y283
	电子天平
	ME2002E/02
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	201
	Y286
	电子天平
	ME2002E/02
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	202
	Y285
	电子天平
	ME2002E/02
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	203
	Y284
	电子天平
	ME2002E/02
	1
	12
	检定
	微生物部
	

	204
	Y288
	电子天平
	B20001
	1
	12
	校准
	微生物部
	

	205
	Y019
	电热恒温培养箱
	GHP-9162
	1
	12
	检定
	微生物部
	35℃

	206
	Y164
	电热恒温培养箱
	DHP-400
	1
	12
	检定
	微生物部
	36℃、42℃

	207
	Y166
	电热恒温培养箱
	DHP-400
	1
	12
	检定
	微生物部
	36℃、42℃

	208
	Y165
	电热恒温培养箱
	DHP-400
	1
	12
	检定
	微生物部
	36℃、42℃

	209
	Y299
	恒温恒湿培养箱
	BJPX-H7100
	1
	12
	检定
	微生物部
	新增

	210
	Y300
	立式高压蒸汽灭菌器
	LDZX-75L
	1
	12
	检定
	微生物部
	新增

	211
	Y302
	数字声级计
	HS5633
	1
	
	检定
	微生物部
	新增

	212
	Y303
	温湿度测试仪
	TH-40
	1
	
	检定
	微生物部
	新增

	213
	Y304
	压差测试仪
	DP-40
	1
	
	检定
	微生物部
	新增

	214
	Y246
	洁净工作台
	SW-CJ-2FD
	1
	
	检定
	微生物部
	外观、功能、气流状态、扫描检漏、噪声、照度、振动、风速、空气洁净度、紫外灯辐射照度（新增）

	215
	Y241
	生物安全柜
	BSC-1304ⅡA2
	1
	
	检定
	微生物部
	外观、功能、气流状态、扫描检漏、噪声、照度、振动、风速、空气洁净度、紫外灯辐射照度（新增）

	216
	Y247
	洁净工作台
	SW-CJ-2FD
	1
	
	检定
	微生物部
	同上（新增）

	217
	Y240
	生物安全柜
	BSC-1304ⅡA2
	1
	
	检定
	微生物部
	同上（新增）

	218
	Y179
	生物安全柜
	HR40-ⅡA2
	1
	
	检定
	微生物部
	同上（新增）

	219
	Y249
	洁净工作台
	SW-CJ-2FD
	1
	
	检定
	微生物部
	同上（新增）

	220
	Y248
	洁净工作台
	SW-CJ-2FD
	1
	
	检定
	微生物部
	同上（新增）

	221
	W160
	焦度计
	JD-2000B
	1
	12
	检定
	产品
	

	222
	W199
	直流标准电阻
	BZ3
	1
	12
	检定
	产品
	

	223
	W101
	塞尺
	(0.02-1.00)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	224
	W112
	框式水平仪
	200mm；0.02mm/m
	1
	12
	检定
	产品
	

	225
	W031
	耐压测试仪
	CJ2672
	1
	12
	检定
	产品
	

	226
	W131
	电子天平
	YP3001N
	1
	12
	检定
	产品
	

	227
	W062
	电子天平
	AL104
	1
	12
	检定
	产品
	

	228
	W152
	机械秒表
	504
	1
	12
	检定
	产品
	

	229
	W157
	低温搅拌反应浴
	LYSY-304
	1
	12
	检定
	产品
	

	230
	
	低温搅拌反应浴
	LYSY-304
	1
	12
	检定
	产品
	

	231
	
	低温搅拌反应浴
	LYSY-304
	1
	12
	检定
	产品
	

	232
	
	低温搅拌反应浴
	LYSY-304
	1
	12
	检定
	产品
	

	233
	W166
	电线曲挠（二三轮）试验机
	AH41053
	1
	12
	检定
	产品
	

	234
	W173
	自然换气老化试验箱
	AH38044
	1
	12
	检定
	产品
	

	235
	W191
	金相试样镶嵌机
	XQ-2B
	1
	12
	检定
	产品
	

	236
	W168
	热稳定性试验机
	AH38047
	1
	12
	检定
	产品
	

	237
	W099
	砖瓦爆裂蒸煮箱
	ZSA-10A
	1
	12
	检定
	产品
	

	238
	W170
	老化试验箱
	AH38045
	1
	12
	检定
	产品
	

	239
	W150
	工作测力仪（剥离/抗张测试仪）
	BZY-30
	1
	12
	检定
	产品
	

	240
	W145
	工作测力仪（纸杯纸碗挺度测试仪）
	LB-BT10
	1
	12
	检定
	产品
	

	241
	W008
	冻融试验机
	TDS-300
	1
	12
	检定
	产品
	

	242
	W100
	砖瓦泛霜试验箱
	ZFX-30B
	1
	12
	检定
	产品
	

	243
	W139
	低温柔度试验仪
	DWR-Ⅱ
	1
	12
	检定
	产品
	

	244
	W189
	台式薄膜测厚仪
	（0~1）mm/0.001mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	245
	W179
	自动转塔维氏硬度计
	HVS-10Z
	1
	12
	检定
	产品
	

	246
	W153
	纸张柔软度测试仪
	RRD-1000
	1
	12
	检定
	产品
	

	247
	W159
	吸水率测试仪
	XSL-200A
	1
	12
	检定
	产品
	

	248
	W149
	尘埃度测试仪
	ZCA-725
	1
	12
	检定
	产品
	

	249
	W195
	数显显微维氏硬度计
	HVST-1000Z
	1
	12
	检定
	产品
	

	250
	W187
	掉粉率测定仪
	DFL-180
	1
	12
	检定
	产品
	

	251
	W192
	电线静态曲挠试验机
	AH41054
	1
	12
	检定
	产品
	

	252
	W138
	防水卷材电动不透水仪
	SY-B
	1
	12
	检定
	产品
	

	253
	W137
	防水卷材电动不透水仪
	SY-B
	1
	12
	检定
	产品
	

	254
	W151
	纸尿裤渗透性测试仪
	ZNK-100
	1
	12
	检定
	产品
	

	255
	W122
	砌墙砖抗压强度试验用振动台
	QZ-Z-1000×900
	1
	12
	检定
	产品
	

	256
	W123
	砌墙砖抗压强度试验用搅拌机
	QJ-I-20
	1
	12
	检定
	产品
	

	257
	W108
	测厚仪
	（0~10）mm/0.01mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	258
	W064
	直流电桥夹具
	1706
	1
	12
	检定
	产品
	

	259
	W181
	三目倒置金相显微镜
	FXD-30MW
	1
	12
	检定
	产品
	

	260
	W111
	砖用卡尺
	ZK-1
	1
	12
	检定
	产品
	

	261
	W154
	白度测试仪
	BD-07
	1
	12
	检定
	产品
	

	262
	W055
	读数显微镜
	JC10
	1
	12
	检定
	产品
	

	263
	W186
	密封性测试仪
	MFY-05A
	1
	12
	检定
	产品
	

	264
	W161
	镜片透射比检测仪
	STT-3
	1
	12
	检定
	产品
	

	265
	W204(H151)
	常量水分滴定仪
	ZDY-502
	1
	12
	检定
	产品
	

	266
	W209(H103)
	箱式电阻炉/电炉温度控制器
	5-12/KSW-6-16
	1
	12
	检定
	产品
	

	267
	
	电子滴定器
	50mL
	1
	12
	检定
	产品
	

	268
	W201
	两用直流电桥
	QJ36
	1
	12
	检定
	产品
	

	269
	W065
	直流双臂电桥
	QJ57
	1
	12
	检定
	产品
	

	270
	W203
	三用紫外分析仪
	ZF-6
	1
	12
	检定
	产品
	

	271
	W060
	钢直尺
	（0~200）mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	272
	W059
	钢直尺
	(0~500)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	273
	W061
	钢直尺
	(0~1000)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	274
	W185
	电子天平（高精度密度测试仪）
	AR-120-4S
	1
	12
	检定
	产品
	

	275
	W047
	数显游标卡尺
	（0~200）mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	276
	W113
	钢卷尺
	（0~5）m
	1
	12
	检定
	产品
	

	277
	W114
	砝码
	100g
	1
	12
	检定
	产品
	

	278
	W156
	微机控制电子万能试验机
	503B
	1
	12
	检定
	产品
	

	279
	W178
	智能电子拉力试验机
	MED-01
	1
	12
	检定
	产品
	

	280
	W105
	绝缘电阻表（数字兆欧表）
	VC60B＋
	1
	12
	检定
	产品
	

	281
	W001
	高频红外碳硫分析仪
	HCS-878
	1
	12
	检定
	产品
	

	282
	W182
	热封试验仪
	RFY-03
	1
	12
	检定
	产品
	

	283
	W197
	微机控制万能试验机
	HUT106DP(1000kN)
	1
	12
	检定
	产品
	

	284
	W078
	微机控制全自动压力试验机
	WHY-2000
	1
	12
	检定
	产品
	

	285
	W002
	全自动压力试验机
	YAW-300
	1
	12
	检定
	产品
	

	286
	W085
	水泥标准稠度凝结测定仪
	/
	1
	12
	检定
	产品
	

	287
	W076
	电热鼓风干燥箱
	101-3ES
	1
	12
	检定
	产品
	

	288
	W091
	数控水泥砼标准养护箱
	SHBY-40B
	1
	12
	检定
	产品
	

	289
	W089
	沸煮箱
	FZ-31A
	1
	12
	检定
	产品
	

	290
	W003
	数控水泥砼标准养护箱
	SHBY-20B-40B
	1
	12
	检定
	产品
	

	291
	W095
	电热鼓风恒温干燥箱
	101A-2
	1
	12
	检定
	产品
	

	292
	W155
	电动抗折试验机
	DKZ-5000
	1
	12
	检定
	产品
	

	293
	W083
	勃氏透气比表面积仪
	DBT-127
	1
	12
	检定
	产品
	

	294
	W084
	水泥标准稠度凝结测定仪
	/
	1
	12
	检定
	产品
	

	295
	W090
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160
	1
	12
	检定
	产品
	

	296
	W097
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	1
	12
	检定
	产品
	

	297
	W092
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-150
	1
	12
	检定
	产品
	

	298
	W082
	水泥胶砂振实台
	ZT-96
	1
	12
	检定
	产品
	

	299
	W088
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5
	1
	12
	检定
	产品
	

	300
	W094
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	1
	12
	检定
	产品
	

	301
	W098
	电子天平
	BS-30KA
	1
	12
	检定
	产品
	

	302
	W120
	标准源
	75mm×70mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	303
	W120
	全自动低本底多道r能谱仪
	FYFS-2002F
	1
	12
	检定
	产品
	

	304
	W132
	指示表（测厚仪）
	HD-10
	1
	12
	检定
	产品
	

	305
	W188
	球型耐破试验机
	NP-30
	1
	12
	检定
	产品
	

	306
	W205
	国家标准检验筛
	（0.075~8.0）mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	307
	W116
	玻璃液体温度计
	棒式
	1
	12
	检定
	产品
	

	308
	W206
	全自动平滑度测定仪
	YT-ABST
	1
	12
	检定
	产品
	新增

	309
	W207
	温度巡检仪
	VC8801-16（VICTOR8801-16)
	1
	12
	检定
	产品
	新增

	310
	W208
	手持红外测温仪
	VICTOR307C
	1
	12
	检定
	产品
	新增

	311
	X025
	数显电子恒温水浴锅
	HH-4
	1
	12
	检定
	产品
	

	312
	X009
	电子天平
	MS204TS
	1
	12
	检定
	产品
	

	313
	X172
	八篮恒温烘箱
	Y802N
	1
	12
	检定
	产品
	

	314
	X008
	电子天平
	JJ2000
	1
	12
	检定
	产品
	

	315
	X112
	电子天平
	ME1002
	1
	12
	检定
	产品
	

	316
	X113
	电子天平
	ME303
	1
	12
	检定
	产品
	

	317
	X104
	钢卷尺
	
	1
	12
	检定
	产品
	

	318
	X137
	电子天平
	PL602E
	1
	12
	检定
	产品
	

	319
	X120
	汗渍色牢度烘箱（电热鼓风干燥箱）
	Y902-Ⅱ
	1
	12
	检定
	产品
	

	320
	X119
	电子计重秤
	XH-6
	1
	12
	检定
	产品
	

	321
	X100
	便携式电导率仪
	CCT-2300
	1
	12
	检定
	产品
	

	322
	X006
	电子天平
	JE302
	1
	12
	检定
	产品
	

	323
	X133
	瓶口分液器
	DE-M18
	1
	12
	检定
	产品
	

	324
	X115
	可调移液器
	(5~50)uL
	1
	12
	检定
	产品
	

	325
	X117
	可调移液器
	(500~5000)uL
	1
	12
	检定
	产品
	

	326
	X116
	可调移液器
	(100~1000)uL
	1
	12
	检定
	产品
	

	327
	X174
	可调移液器
	QZ53735
	1
	12
	检定
	产品
	

	328
	X027
	钢直尺
	(0~150)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	329
	X026
	钢直尺
	(0~1000)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	330
	X106
	钢直尺
	(0~150)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	331
	X029
	钢直尺
	(0~300)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	332
	X029-1
	钢直尺
	(0~500)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	333
	X007
	电子秒表
	JD-1Ⅱ
	1
	12
	检定
	产品
	

	334
	X173
	可见分光光度计
	723N
	1
	12
	检定
	产品
	

	335
	X036
	多参数测试仪
	SevenExcellence
	1
	12
	检定
	产品
	

	336
	X103
	全自动缩水率试验机
	Y089D
	1
	12
	检定
	产品
	

	337
	X046
	罗拉式纤维长度分析仪
	Y111A
	1
	12
	检定
	产品
	

	338
	X047
	束纤维强伸度仪
	XJ103
	1
	12
	检定
	产品
	

	339
	X108
	织物阻燃性能测试仪（小45°法）
	YG15D-Ⅱ
	1
	12
	检定
	产品
	

	340
	X122
	电子织物强力机
	HD026H-200
	1
	12
	检定
	产品
	

	341
	X131
	耐汗渍色牢度仪
	YG631M
	1
	12
	检定
	产品
	

	342
	X061
	织物密度镜
	Y511B
	1
	12
	检定
	产品
	

	343
	X062
	圆盘取样器
	ZB01B
	1
	12
	检定
	产品
	

	344
	X070
	色牢度摩擦仪
	Y571B
	1
	12
	检定
	产品
	

	345
	X079
	耐洗色牢度试验机
	SW-12A
	1
	12
	检定
	产品
	

	346
	X060
	纽扣拉力测试仪
	HD034N
	1
	12
	检定
	产品
	

	347
	X083
	日晒气候老化仪
	FY3500＋
	1
	12
	检定
	产品
	

	348
	X110
	锐利边缘测试仪
	FFZ601
	1
	12
	检定
	产品
	

	349
	X109
	锐利尖端测试仪
	FFZ602
	1
	12
	检定
	产品
	

	350
	X126
	织物胀破强度仪
	YG032G
	1
	12
	检定
	产品
	

	351
	X170
	织物起毛起球仪
	DR502J
	1
	12
	检定
	产品
	

	352
	X098
	织物平磨仪
	YG401D-Ⅲ
	1
	12
	检定
	产品
	

	353
	X124
	色牢度摩擦仪
	Y571N
	1
	12
	检定
	产品
	

	354
	X129
	滚箱式起球测试仪
	YG511N-4
	1
	12
	检定
	产品
	

	355
	X044
	原棉杂质分析机
	Y101
	1
	12
	检定
	产品
	

	356
	X042
	棉纤维马克隆仪
	MC
	1
	12
	检定
	产品
	

	357
	X063
	织物起毛起球仪
	YG502
	1
	12
	检定
	产品
	

	358
	X064
	标准光源箱
	BZGY908A
	1
	12
	检定
	产品
	

	359
	X056
	镂纱测长仪
	YG086
	1
	12
	检定
	产品
	

	360
	X045
	织物纱长测定仪
	FY111-Ш
	1
	12
	检定
	产品
	

	361
	X084
	纤维细度分析仪
	CU-6
	1
	12
	检定
	产品
	

	362
	X161
	八篮恒温烘箱
	Y802A
	1
	12
	检定
	产品
	

	363
	X016
	电子天平
	ME204/02
	1
	12
	检定
	产品
	

	364
	X030
	钢卷尺
	5m
	1
	12
	检定
	产品
	

	365
	X030-1
	钢卷尺
	3m
	1
	12
	检定
	产品
	

	366
	X105
	钢直尺
	(0~50)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	367
	X107
	钢直尺
	(0~300)mm
	1
	12
	检定
	产品
	

	368
	X017
	水浴振荡器
	HD500B
	1
	12
	检定
	产品
	

	369
	X073
	缩水率烘箱
	YG741L
	1
	12
	检定
	产品
	

	370
	X010
	旋转蒸发仪（温度）
	RE-3000A
	1
	12
	检定
	产品
	

	371
	X101
	电子天平
	XSE205DU
	1
	12
	检定
	产品
	

	372
	X004
	扭力天平
	JN-A
	1
	12
	检定
	产品
	

	373
	X041
	恒温恒湿实验室
	/
	1
	12
	检定
	产品
	

	374
	X041
	恒温恒湿实验室
	H7620
	1
	12
	检定
	产品
	

	375
	X020
	水浴振荡器（温度）
	HD500
	1
	12
	检定
	产品
	

	376
	
	刻度吸管
	1ml
	2
	36
	检定
	产品
	

	377
	
	刻度吸管
	2ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	378
	
	刻度吸管
	5ml
	2
	36
	检定
	产品
	

	379
	
	刻度吸管
	10ml
	6
	36
	检定
	产品
	

	380
	
	大肚吸管
	1ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	381
	
	大肚吸管
	2ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	382
	
	大肚吸管
	5ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	383
	
	大肚吸管
	10ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	384
	
	大肚吸管
	15ml
	6
	36
	检定
	产品
	

	385
	
	大肚吸管
	20ml
	3
	36
	检定
	产品
	

	386
	
	量筒
	10ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	387
	
	量筒
	50ml
	3
	36
	检定
	产品
	

	388
	
	量筒
	100ml
	4
	36
	检定
	产品
	

	389
	
	量筒
	250ml
	2
	36
	检定
	产品
	

	390
	
	量筒
	1000ml
	2
	36
	检定
	产品
	

	391
	
	滴定管（棕色）酸式
	50ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	392
	
	滴定管（棕色）碱式
	50ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	393
	
	滴定管（白色）酸式
	50ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	394
	
	滴定管（白色）碱式
	50ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	395
	
	容量瓶
	10ml
	4
	36
	检定
	产品
	

	396
	
	容量瓶
	50ml
	3
	36
	检定
	产品
	

	397
	
	容量瓶
	100ml
	11
	36
	检定
	产品
	

	398
	
	容量瓶
	250ml
	15
	36
	检定
	产品
	

	399
	
	容量瓶
	500ml
	2
	36
	检定
	产品
	

	400
	
	容量瓶
	1000ml
	2
	36
	检定
	产品
	

	401
	
	容量瓶
	2000ml
	1
	36
	检定
	产品
	

	402
	M093
	廉金属热电偶
	WRN-132
	10
	0.6
	检定
	门检
	

	403
	M061
	压力表（建筑材料烟密度测试仪）
	Y-60ZT(0~0.4)MPa

Y-60ZT(0~0.4)MPa
	2
	0.6
	检定
	门检
	

	404
	M074
	压力表
	YO-60(0~25)MPa

YO-60(0~6)MPa

YW-60(0~4)MPa

YW-60(0~2.5)MPa

Y-30(0~1200)kpa

Y-30(0~1200)kpa

Y-60(0~25)MPa

Y-60(0~2.5)MPa

Y-60(0~0.4)MPa

Y-100(0~0.25)MPa

Y-100(0~16)kPa
	11
	0.6
	检定
	门检
	

	405
	M010
	塞尺（17片）
	（0.02~1.00）mm
	1
	0.6
	检定
	门检
	

	406
	M010
	塞尺（17片）
	（0.02~1.00）mm
	1
	0.6
	检定
	门检
	

	407
	M010
	塞尺（17片）
	（0.02~1.00）mm
	1
	0.6
	检定
	门检
	

	408
	M010
	塞尺（17片）
	（0.02~1.00）mm
	1
	0.6
	检定
	门检
	

	409
	M010
	塞尺（17片）
	（0.02~0.50）mm
	1
	0.6
	检定
	门检
	

	410
	M010
	塞尺（17片）
	（0.02~1.00）mm
	1
	0.6
	检定
	门检
	

	411
	
	数显位移计
	RWY-1503050
	1
	12
	检定
	门检
	

	412
	M008
	游标卡尺
	（0~300）mm 0.02mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	413
	
	钢卷尺
	（0~5）m 1mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	414
	M061
	烟密度测试仪配套滤光片
	/
	1
	12
	检定
	门检
	

	415
	
	烟密度测试仪配套滤光片
	/
	1
	12
	检定
	门检
	

	416
	
	烟密度测试仪配套滤光片
	/
	1
	12
	检定
	门检
	

	417
	
	烟密度测试仪配套滤光片
	/
	1
	12
	检定
	门检
	

	418
	
	烟密度测试仪配套滤光片
	/
	1
	12
	检定
	门检
	

	419
	
	烟密度测试仪配套滤光片
	/
	1
	12
	检定
	门检
	

	420
	M057
	建筑燃烧热值试验仪（氧弹热量仪）
	JR-RZ-C
	1
	12
	检定
	门检
	

	421
	M020
	电子天平
	10002
	1
	12
	检定
	门检
	

	422
	M018
	电子天平
	JF1004
	1
	12
	检定
	门检
	

	423
	M019
	电子天平
	JJ323BC
	1
	12
	检定
	门检
	

	424
	M039-M041
	温湿度表
	WS-1

WS-1

WS-1

WS2080B
	4
	12
	检定
	门检
	

	425
	M046
	机械台秤
	TGT-500A
	1
	12
	检定
	门检
	

	426
	M062
	恒温箱
	DW40-300
	1
	12
	检定
	门检
	

	427
	M064
	玻璃耐辐照性能试验箱（温度部分）
	JAB-NFZ-A
	1
	12
	检定
	门检
	

	428
	M059
	防火闭门器寿命温度试验机（温度部分）
	XF-BMQ-A
	1
	12
	检定
	门检
	

	429
	M012
	建筑门窗保温性能检测设备
	BHR
	1
	12
	检定/校准
	门检
	

	430
	M050
	导热系数测定仪
	CD-DR3030
	1
	12
	检定
	门检
	

	431
	M024
	电热恒温水浴锅
	HH.S21-8-S
	1
	12
	检定
	门检
	

	432
	M084
	箱式电阻炉
	4-10
	1
	12
	检定
	门检
	

	433
	M053
	木料产烟染毒试验机
	JR-CD-A
	1
	12
	检定
	门检
	

	434
	M079
	1m3甲醛释放量气候箱
	HD-F801-3
	1
	12
	检定
	门检
	

	435
	M088
	甲醛释放量测试气候箱
	QHX-1000
	1
	12
	检定
	门检
	

	436
	M089-1
	甲醛测试试件平衡预处理恒温恒湿室
	QHX-YCL
	1
	12
	检定
	门检
	

	437
	M089-2
	甲醛测试试件平衡预处理恒温恒湿室
	QHX-YCL
	1
	12
	检定
	门检
	

	438
	M089-3
	甲醛测试试件平衡预处理恒温恒湿室
	QHX-YCL
	1
	12
	检定
	门检
	

	439
	M089-4
	甲醛测试试件平衡预处理恒温恒湿室
	QHX-YCL
	1
	12
	检定
	门检
	

	440
	M044
	电动漆膜附着力测试仪专用砝码
	100~200g共3个
	3
	12
	检定
	门检
	

	441
	M027
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9053BS-Ⅲ
	1
	12
	检定
	门检
	

	442
	M021
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9053BS-Ⅲ
	1
	12
	检定
	门检
	

	443
	M022
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9073BS-Ⅲ
	1
	12
	检定
	门检
	

	444
	M036
	生化培养箱
	LRH-400
	1
	12
	检定
	门检
	

	445
	M030
	焊角强度试验机
	JCS-20
	1
	12
	检定
	门检
	

	446
	M025
	微机控制电子万能试验机
	WDW-10E
	1
	12
	检定
	门检
	

	447
	M011
	建筑门窗动风压性能检测设备
	MCD2424
	1
	12
	检定
	门检
	

	448
	M045
	漆膜冲击器
	QCJ-50
	1
	12
	检定
	门检
	

	449
	M002
	漆膜冲击器
	TNJ-040
	1
	12
	检定
	门检
	

	450
	M070
	机械秒表
	807
	1
	12
	检定
	门检
	

	451
	M078-1
	数显式推拉力计
	HF-200
	1
	12
	检定
	门检
	

	452
	M015
	数显推拉力计
	ZP-1000
	1
	12
	检定
	门检
	

	453
	M051
	数显推拉力计
	ZP-100
	1
	12
	检定
	门检
	

	454
	M014-1
	数显推拉力计
	ZP-100
	1
	12
	检定
	门检
	

	455
	M078-2
	数显式推拉力计
	HP-100
	1
	12
	检定
	门检
	

	456
	M017
	万用表
	DT9505
	1
	12
	检定
	门检
	

	457
	M016
	绝缘电阻测试仪
	VC60B
	1
	12
	检定
	门检
	

	458
	M023
	可见分光光度计
	V-1800
	1
	12
	检定
	门检
	

	459
	M009-1
	壁厚千分尺
	（0~25）mm  0.01mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	460
	M009
	壁厚千分尺
	（0~25）mm  0.01mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	461
	M008-2
	游标卡尺
	（0~300）mm 0.02mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	462
	M008-1
	游标卡尺
	（0~300）mm 0.02mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	463
	M008
	游标卡尺
	（0~300）mm 0.02mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	464
	M068
	数显高度卡尺
	（0~300）mm 0.01mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	465
	M067
	数显高度卡尺
	（0~300）mm 0.01mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	466
	M066
	玻璃激光测厚仪
	LS210
	1
	12
	检定
	门检
	

	467
	M094
	钢直尺
	（0~1000）mm，1mm，（0~150）mm，1mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	468
	M092
	数显位移计
	RWY-1503050
	1
	12
	检定
	门检
	

	469
	M092-1
	数显位移计
	RWY-1503050
	1
	12
	检定
	门检
	

	470
	M092-2
	数显位移计
	RWY-210420050
	1
	12
	检定
	门检
	

	471
	M075
	玻璃液体温度计
	棒式
	3
	12
	检定
	门检
	

	472
	M056
	建筑材料不燃性检测仪
	JR-BR-B
	1
	12
	检定
	门检
	

	473
	M055
	建筑材料难燃性试验仪
	JR-NR-A
	1
	12
	检定
	门检
	

	474
	M091
	压力变送器
	KYB14A(4~20)mA(-200~200)Pa
	1
	12
	检定
	门检
	

	475
	M091
	压力变送器
	KYB14A(4~20)mA(-200~200)Pa
	1
	12
	检定
	门检
	

	476
	M091
	压力变送器
	KYB14A(4~20)mA(-200~200)Pa
	1
	12
	检定
	门检
	

	477
	M037
	超声波测厚仪
	TT190A
	1
	12
	检定
	门检
	

	478
	M085-1
	浮子流量计
	LZJ-10

自编号
	7
	12
	检定
	门检
	

	479
	M085
	浮子流量计
	LZB-4WB

LZB*10
	5
	12
	检定
	门检
	

	480
	M007
	高度卡尺
	（0~200)mm

0.02mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	481
	M007-1
	高度卡尺
	（0~200)mm

0.02mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	482
	M007-2
	高度卡尺
	（0~200)mm

0.02mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	483
	M072
	表盘式扭矩扳手
	（0~20）N.m
	1
	12
	检定
	门检
	

	484
	M073
	表盘式扭矩扳手
	（0~20）N.m
	1
	12
	检定
	门检
	

	485
	M083
	大气采样器
	TY-08A
	1
	12
	检定
	门检
	

	486
	M083-1
	大气采样器
	TQC-1500C
	1
	12
	检定
	门检
	

	487
	M033
	空盒气压表
	DYM3
	1
	12
	检定
	门检
	

	488
	M033-1
	空盒气压表
	DYM3
	1
	12
	检定
	门检
	

	489
	M054
	木材水分仪
	KT-508
	1
	12
	检定
	门检
	

	490
	M090
	声频功率放大器
	AWA5870B
	1
	12
	检定
	门检
	

	491
	M031
	双通道信号分析仪
	AWA6290M+
	1
	12
	检定
	门检
	

	492
	M081
	风速传感器
	EE650
	1
	12
	检定
	门检
	

	493
	M032
	声校准器
	AWA6021A
	1
	12
	检定
	门检
	

	494
	M049
	光照度计（6通道）
	HP220
	1
	12
	检定
	门检
	

	495
	M063
	可见光透反射比及遮阳系数综合检定系统
	TFS-QGP-B
	1
	12
	检定
	门检
	

	496
	M051
	平板（扭曲度试验平台）
	（3000×2000）mm
	1
	12
	检定
	门检
	

	497
	M080
	数显角度水平尺
	（0~225）°
	1
	12
	检定
	门检
	

	498
	
	氧气减压器
	YQY-12
	1
	0.6
	检定
	201
	新增

	499
	
	氧压力表
	YQY-6
	1
	0.6
	检定
	207
	新增

	500
	
	氮气减压器
	YQD-6
	1
	0.6
	检定
	211-2
	新增

	501
	
	氮气减压器
	YQD-6
	1
	0.6
	检定
	211-1
	新增

	502
	
	压力表
	
	9
	0.6
	检定
	一楼气瓶室
	新增

	503
	Y003
	立式压力灭菌器(压力表）只检压力表
	LMQ.C
	1
	0.6
	检定
	三楼洁净室
	新增

	504
	Y174
	立式压力蒸汽灭菌器（压力表）只检压力表
	LDZH-100KBS
	1
	0.6
	检定
	三楼洁净室
	新增

	505
	Y175
	立式压力蒸汽灭菌器（压力表）只检压力表
	LDZH-100KBS
	1
	0.6
	检定
	三楼洁净室
	新增

	506
	Y176
	立式压力蒸汽灭菌器（压力表）只检压力表
	LDZH-100KBS
	1
	0.6
	检定
	三楼洁净室
	新增

	507
	Y300
	立式高压蒸汽灭菌器（压力表）只检压力表
	LDZX-75L
	1
	0.6
	检定
	三楼洁净室
	新增

	508
	
	氧气压力表
	YQY-07
	1
	0.6
	检定
	509
	新增

	509
	
	压力表
	
	31
	0.6
	
	2楼
	新增

	510
	
	氮气减压器
	YQD-6
	1
	0.6
	检定
	2楼
	新增

	511
	
	移液枪
	10-100UL
	3
	12
	检定
	5楼
	新增

	512
	W211
	真空干燥箱
	DZ-2BCII
	1
	12
	检定
	5楼
	新增

	513
	W210
	石墨消解仪
	SH220F
	1
	12
	检定
	5楼
	新增

	514
	X175
	棉包水分测定仪
	MBS-3
	1
	12
	检定
	5楼
	新增

	
	
	
	合计
	643
	
	
	
	




