附件2
检验检测仪器设备检定/校准计划表（特种设备检验部）

	序号
	管理
编号
	仪器设备名称
	型号、规格或

精度
	数量
	检定周期 (月)
	溯源方式
	使用

部门
	备注

	1
	T001
	紫外、可见分光光度计
	UV754PC
	1
	12
	检定
	特检部
	

	2
	T002
	浊度计
	SGZ-B
	1
	12
	检定
	特检部
	

	3
	T012
	水准仪
	DS32
	1
	12
	检定
	特检部
	

	4
	T003
	电子天平
	CP214
	1
	12
	检定
	特检部
	

	5
	T118
	电导率仪
	ST3100C
	1
	12
	检定
	特检部
	

	6
	T018
	接地电阻测试仪
	1700
	1
	12
	检定
	特检部
	

	7
	T027
	气体检测仪（氧气）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	8
	T027
	气体检测仪（硫化氢）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	9
	T027
	气体检测仪（可燃）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	10
	T027
	气体检测仪（一氧化碳）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	11
	T048
	气体检测仪（一氧化碳）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	12
	T048
	气体检测仪（硫化氢）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	13
	T048
	气体检测仪（可燃）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	14
	T049
	气体检测仪（硫化氢）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	15
	T049
	气体检测仪（可燃）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	16
	T049
	气体检测仪（一氧化碳）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	17
	T049
	气体检测仪（氧气）
	PGM-2400P
	1
	12
	检定
	特检部
	

	18
	T116
	溶解氧测定仪
	TP350-S
	1
	12
	检定
	特检部
	

	19
	T117
	酸度计
	ST3100
	1
	12
	检定
	特检部
	

	20
	T121
	钳形电流表
	3040H
	1
	12
	检定
	特检部
	

	21
	T119
	钳形电流表
	3040H
	1
	12
	检定
	特检部
	

	22
	T122
	钳形电流表
	3040H
	1
	12
	检定
	特检部
	

	23
	T120
	钳形电流表
	3040H
	1
	12
	检定
	特检部
	

	24
	T017
	垂准仪
	JZC-E
	1
	12
	检定
	特检部
	

	25
	T102
	电梯/扶梯多功能测量规
	KS-DF型
	1
	12
	检定
	特检部
	

	26
	T103
	电梯/扶梯多功能测量规
	KS-DF型
	1
	12
	检定
	特检部
	

	27
	T104
	电梯/扶梯多功能测量规
	KS-DF型
	1
	12
	检定
	特检部
	

	28
	T105
	电梯/扶梯多功能测量规
	KS-DF型
	1
	12
	检定
	特检部
	

	29
	T101
	电梯/扶梯多功能测量规
	KS-DF型
	1
	12
	检定
	特检部
	

	30
	T026
	红外测温仪
	/
	1
	12
	检定
	特检部
	

	31
	T046
	热偶真空计
	54DV4
	1
	12
	检定
	特检部
	

	32
	T046
	热偶真空计
	51DV6
	1
	12
	检定
	特检部
	

	33
	T107
	数显高度卡尺（曳引轮绳槽磨损测试仪）
	XSLC-S
	1
	12
	检定
	特检部
	

	34
	T025
	指针式推拉力计
	SN-200
	1
	12
	检定
	特检部
	

	35
	T115
	磷酸根分析仪
	TP307-S
	1
	12
	检定
	特检部
	

	36
	T114
	铁含量分析仪
	TP304-S
	1
	12
	检定
	特检部
	

	37
	T139
	电子天平
	FA2004B
	1
	12
	检定
	特检部
	

	38
	T054
	钳形电流表
	3091N
	1
	12
	检定
	特检部
	

	39
	T024
	光照度计
	TES1332A
	1
	12
	检定
	特检部
	

	40
	T023
	声级计
	TES1350A
	1
	12
	检定
	特检部
	

	41
	T124
	手持式激光测距仪
	DISTOD2
	1
	12
	检定
	特检部
	

	42
	T147
	氧气气体检测仪
	ADKS-1
	1
	12
	检定
	特检部
	

	43
	T131
	电阻真空计
	ZJ-51
	1
	12
	检定
	特检部
	

	44
	T131
	电阻真空计
	54D/KF10.16
	1
	12
	检定
	特检部
	

	45
	T013
	工作测力仪（力传感器）
	ST-4C(500kg）
	1
	12
	检定
	特检部
	

	46
	T013
	工作测力仪（力传感器）
	ST-4C(200kg）
	1
	12
	检定
	特检部
	

	47
	T013
	工作测力仪（力传感器）
	ST-4C(500kg）
	1
	12
	检定
	特检部
	

	48
	T013
	工作测力仪（力传感器）
	ST-4C(2T）
	1
	12
	检定
	特检部
	

	49
	T013
	工作测力仪（力传感器）
	ST-4C(5T）
	1
	12
	检定
	特检部
	

	50
	T148
	核辐射检测仪（X射线防护仪）
	GC-01
	1
	12
	检定
	特检部
	

	51
	T148
	核辐射检测仪（X射线防护仪）
	GC-01
	1
	12
	检定
	特检部
	

	52
	T148
	核辐射检测仪（X射线防护仪）
	GC-01
	1
	12
	检定
	特检部
	

	53
	T148
	核辐射检测仪（X射线防护仪）
	GC-01
	1
	12
	检定
	特检部
	

	54
	T021
	绝缘电阻测试仪
	TES1604
	1
	12
	检定
	特检部
	

	55
	T029
	手持式激光测距仪
	PD-1
	1
	12
	检定
	特检部
	

	56
	T055
	全站仪
	BTS-802CLA
	1
	12
	检定
	特检部
	

	57
	T123
	手持式激光测距仪
	D2
	1
	12
	检定
	特检部
	

	58
	T052
	黑白密度计
	HD60
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	59
	T134
	电子吊秤
	20T
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	60
	T135
	电子吊秤
	10T
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	61
	T149
	噪声检测仪
	AWA5636
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	62
	T150
	噪声检测仪
	AWA5636
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	63
	T151
	噪声检测仪
	AWA5636
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	64
	T152
	噪声检测仪
	AWA5636
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	65
	T153
	噪声检测仪
	AWA5636
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	66
	T154
	噪声检测仪
	AWA5636
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	67
	T155
	照度计
	TES-1332A
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	68
	T156
	照度计
	TES-1332A
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	69
	T157
	照度计
	TES-1332A
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	70
	T158
	照度计
	TES-1332A
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	71
	T159
	照度计
	TES-1332A
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	72
	T160
	静电阻测量仪
	JX-600
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	73
	T161
	限速器动作速度测试设备
	HY2616
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	74
	T162
	限速器动作速度测试设备
	HY2616
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	75
	T163
	制动下滑量测试仪
	MS-2563
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	76
	T164
	测氧仪
	GASTiger2000-02-L
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	77
	T165
	便携式激光测距仪
	MS-X3
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	78
	T166
	便携式激光测距仪
	MS-X3
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	79
	T167
	便携式激光测距仪
	MS-X3
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	80
	T168
	便携式激光测距仪
	MS-X3
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	81
	T169
	绝缘电阻测试仪
	ETCR3500B
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	82
	T170
	绝缘电阻测试仪
	ETCR3500B
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	83
	T171
	绝缘电阻测试仪
	ETCR3500B
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	84
	T172
	绝缘电阻测试仪
	ETCR3500B
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	85
	T173
	绝缘电阻测试仪
	ETCR3500B
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	86
	T174
	电梯振动及制动加减速度测量仪
	MS-1K563
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	87
	T175
	风速仪
	GM8910
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	88
	T176
	风速仪
	GM8910
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	89
	T177
	接地电阻测试仪
	TLHG-903
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	90
	T178
	接地电阻测试仪
	TLHG-903
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	91
	T179
	接地电阻测试仪
	TLHG-903
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	92
	T180
	接地电阻测试仪
	TLHG-903
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	93
	T181
	接地电阻测试仪
	TLHG-903
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	94
	自编号1#
	压力表
	自编号1#
	1
	0.6
	检定
	特检部
	

	95
	自编号2#
	精密压力表
	自编号2#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	96
	自编号3#
	精密压力表
	自编号3#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	97
	自编号4#
	精密压力表
	自编号4#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	98
	自编号5#
	精密压力表
	自编号5#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	99
	自编号6#
	精密压力表
	自编号6#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	100
	自编号7#
	精密压力表
	自编号7#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	101
	自编号8#
	精密压力表
	自编号8#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	102
	自编号9#
	精密压力表
	自编号9#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	103
	自编号10#
	精密压力表
	自编号10#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	104
	自编号11#
	精密压力表
	自编号11#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	105
	自编号12#
	精密压力表
	自编号12#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	106
	自编号13#
	精密压力表
	自编号13#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	107
	自编号14#
	精密压力表
	自编号14#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	108
	自编号15#
	精密压力表
	自编号15#
	1
	12
	检定
	特检部
	

	109
	/
	数字温湿度计
	/
	1
	12
	检定
	特检部
	

	110
	/
	数字温湿度计
	/
	1
	12
	检定
	特检部
	

	111
	/
	数字温湿度计
	/
	1
	12
	检定
	特检部
	

	112
	T182
	红外测温仪
	UT302A+
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	113
	T183
	数字多用表
	FLK-15BMAX-01/CN
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	114
	T184
	转速表
	UT371
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	115
	T185
	数字式温湿度计
	DT-83
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	116
	T186
	电子水准仪
	NAL132
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	117
	T187
	电子经纬仪
	DT-2S
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	118
	T090
	测厚仪
	TT140
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	119
	T093
	测厚仪
	TT140
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	120
	T094
	测厚仪
	TT140
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	121
	T095
	测厚仪
	TT140
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	122
	T010
	透涂层测厚仪
	TIME2425
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	123
	T011
	透涂层测厚仪
	TIME2425
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	124
	T047
	高温测厚仪
	TIME2434(进口探头）
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	125
	T089
	测厚仪
	TT140
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	126
	T096
	测厚仪
	TT140
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	127
	T111
	高温电磁超声测厚仪
	CTS-409G
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	128
	T132
	超声波测厚仪
	TIME2113
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	129
	T133
	超声波测厚仪
	TIME2113
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	130
	T141
	超声波测厚仪
	OND300
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	131
	T142
	超声波测厚仪
	OND300
	1
	12
	检定
	特检部
	新增

	
	
	
	合计
	131
	
	
	
	




